国家管网集团北方管道有限责任公司

长沙输油气分公司岳阳作业区

站内火灾、爆炸应急处置卡

| 序号 | 处置步骤 |  | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生产区火灾、爆炸 | 办公楼火灾、爆炸 | -- |
| 1 | 初期火灾灭火、触发火灾手动报警按钮，关闭排水总阀 | 切断起火部位电源，可控情况下用灭火器灭火 | 综合维修操作岗 |
| 2 | 站控室立即触发站内ESD | 触发火灾手动报警按钮，火势较大时，拨打119报警，站控室触发ESD，切断电源，人员撤离出办公楼 |  |
| 3 | 拨打119报警，说明火情；有人员伤亡拨打120 | 拨打119报警，说明火情；有人员伤亡拨打120 | 综合维修操作岗 |
| 4 | 向管网调度中心、分公司监控室、作业区负责人、油库中控汇报 | 向管网调度中心、分公司监控室、作业区负责人、油库中控汇报 |  |

国家管网集团北方管道有限责任公司

长沙输油气分公司岳阳作业区

作业区相关联系电话

| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网调度中心 | 值班电话 | 8021、8022、010-87981329（30） |
| 2 | 分公司监控室 | 值班电话 | 70645、70655 |
| 3 | 长沙分公司 | 孙群虎 | 13733816709 |
| 4 |  | 邢建文 | 15116109862 |
| 5 |  | 徐箭飞 | 13975171677 |
| 6 |  | 时奔奔 | 13875143995 |
| 7 |  | 李永旗 | 15274853008 |
| 8 |  | 高冬东 | 15111156999 |
| 11 | 作业区站控室 | 值班电话 | 0730-3303903 |
| 12 | 作业区主任 | 刘明宇 | 13875952515 |
| 13 | 作业区副主任 | 华晓强 | 18274011922 |
| 14 | 作业区工程师 | 李 星 | 13657441688 |
| 15 | 作业区管道工 | 刘长生 | 15197022288 |
| 16 | 作业区管道工 | 孟宪辉 | 15111225567 |
| 17 | 作业区管道工 | 张洪力 | 15111150006 |
| 18 | 应急管理局 | 指挥中心 | 0730-8788526 |
| 19 | 岳阳油库 | 值班电话 | 18390189039 |